Перечень, периодичность и стоимость видов услуг

по содержанию и текущему ремонту общего имущества домов, оснащенных электрическими плитами

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень обязательных работ |  |
| 1. | Содержание помещений общего пользования |  | 2,07576 |
| 1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей нижних 3 этажей | 5 раз в неделю | 1,05888 |
| 1.2. | Подметание лестничных площадок и маршей выше 3 этажа | 2 раза в неделю | 0,95832 |
| 1.3. | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка | 5 раз в неделю | 0,03168 |
| 1.4. | Протирка стен, дверей в кабине лифта | 1 раз в неделю | 0,02688 |
| 2. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 2,54350 |
| 2.1. | Подметание земельного участка с подбором мусора, очистка урн в летний период | Асфальт- 5 раз в неделю, грунт-5 раз в неделю | 1,23527 |
| 2.2. | Сдвижка и подметание снега с земельного участка в зимний период ручным способом. | Асфальт- 5 раз в неделю | 1,30331 |
| 2.3. | Посыпка пескосоляной смесью | По мере необходимости | 0,00492 |
| 3. | Обследование жилого дома специализированными организациями | 1,42721 |
| 3.1. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  | 0,09033 |
| 3.1.1. | Утепление элеваторных узлов | 1 раз в год | 0,00383 |
| 3.1.2. | Ремонт и укрепление входных дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости | 0,04395 |
| 3.1.3. | Замена разбитых стекол, окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости | 0,02741 |
| 3.1.4. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | По мере необходимости | 0,01514 |
| 3.2. | Стены |  | 0,48428 |
| 3.2.1. | Ремонт, восстановление разрушенных поверхностей отделочного слоя | По мере необходимости | 0,16332 |
| 3.2.2. | Окраска стен, дверей помещений общего пользования | По мере необходимости | 0,32096 |
| 3.3. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0,85260 |
| Перечень дополнительных работ |  |
| 1. | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  | 0,25956 |
| 1.1. | Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 1 раз в месяц | 0,14064 |
| 1.2. | Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 1 раз в 2 месяца | 0,03540 |
| 1.3. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в месяц | 0,08352 |
| 2. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,14608 |
| 2.1. | Выкашивание газонов | 6 раз в год | 0,10181 |
| 2.2. | Текущий ремонт детских площадок и малых форм | 1 раз в год | 0,04427 |
| 3. | Водопровод и водоотведение |  | 0,29188 |
| 3.1. | Ремонт внутридомовых систем водоснабжения | По мере необходимости | 0,12732 |
| 3.2. | Ремонт внутридомовых систем канализации | По мере необходимости | 0,16452 |
| 3.3. | Ремонт, замена, проверка коллективных приборов учета системы водоснабжения, снятие показаний | По мере необходимости | 0,00004 |
| 4. | Электроснабжение |  | 1,32778 |
| 4.1. | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей общего пользования | По мере необходимости | 0,94210 |
| 4.2. | Ремонт, замена общедомовых приборов учета системы электроснабжения, снятие показаний | По мере необходимости | 0,22656 |
| 4.3. | Ремонт, замена внутридомового электрооборудования общего пользования | По мере необходимости | 0,06000 |
| 4.4. | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования | По мере необходимости | 0,09912 |
| 5. | Горячее водоснабжение |  | 0,19286 |
| 5.1. | Ремонт внутридомовых сетей горячего водоснабжения | По мере необходимости | 0,16692 |
| 5.2. | Ремонт, замена, проверка коллективных приборов учета системы горячего водоснабжения | По мере необходимости | 0,00002 |
| 5.3. | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | По мере необходимости | 0,02592 |
| 6. | Фундаменты | По мере необходимости | 0,00300 |
| 7. | З/плата и отчисления АУП и ИТР работников |  | 1,24237 |

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества

в жилом многоквартирном доме

| Типы жилищного фонда | Цены на услуги по содержанию и ремонту жилья, руб. за м2 общей площади жилья в месяц |
| --- | --- |
| Жилые дома, оборудованные лифтом без мусоропровода | 9,51 |